Naručitelj: Srednja škola Gračac, Školska 8, 23440 Gračac

OIB: 03363221827

Predmet nabave: Nabava i ugradnja nove protupožarne hidrostanice za podizanje tlaka

TROŠKOVNIK – PONUDBENI LIST

Ponuditelj je dužan u cijenu uključiti sve troškove potrebne za potpunu realizaciju predmeta

nabave prema tehničkoj specifikaciji i ovom troškovniku.

Troškovnik

| R.br. | Opis stavke | Jedinica mjere |  | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža postojeće protupožarne hidrostanice, utovar, odvoz i zbrinjavanje demontirane opreme | usluga | 1 |  |  |  |
| 2 | Nabava nove protupožarne hidrostanice (3 pumpe, 3 × 5,5 kW, 400 V, 50 Hz, automatski rad, upravljački ormar s potrebnim zaštitama i signalizacijom…) a prema tehničkim specifikacijama navedene u pozivu za dostavu ponuda | komplet | 1 |  |  |  |
| 3. | Ekspanzijska membranska posuda 24l i mehanički plovak (ako je potreban) | komad | 1 |  |  |  |
| 4. | Sitni potrošni materijal | paušalno |  |  |  |  |
| 5. | Dostava i doprema hidrostanice do mjesta ugradnje (isporuka, istovar, rukovanje i doprema nove protupožarne hidrostanice do postojeće lokacije ugradnje u podzemnom prostoru objekta, na približno 3 m ispod razine terena, uključujući sva potrebna pomoćna sredstva i radove) | usluga | 1 |  |  |  |
| 6. | Ugradnja i mehaničko povezivanje na postojeću vodovodnu instalaciju | usluga | 1 |  |  |  |
| 7. | Ispitivanje postojeće elektroinstalacije te spajanje hidrostanice na istu | usluga | 1 |  |  |  |
| 8. | Puštanje u pogon, probni rad i testiranje sustava te izrada zapisnika o puštanju u rad Obuka tehničkog osoblja naručitelja Tehnička dokumentacija, atesti i jamstveni listovi | usluga | 1 |  |  |  |

Napomena ponuditeljima:

- Sve stavke moraju biti popunjene.

- Cijene moraju biti izražene u eurima (EUR).

- U cijenu mora biti uključena sva oprema, radovi i troškovi potrebni za funkcionalan i

siguran rad sustava.

UKUPNO bez PDV-a: ______________

PDV (25 %):               ______________

UKUPNO s PDV-om :______________

Podaci o ponuditelju:

Naziv ponuditelja: ___________________________

Sjedište: _________________________________

OIB: _____________________________________

U _________,    dana ____________ 2026.

_____________________

Potpis i pečat ponuditelja: